附件

四川省临终关怀科设置审批现场审查细则

| 评审项目 | 设置要求 |  | 评分标准 | 评审得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施 （20分） | ☆ 1.建筑设计布局应当满足消防安全和无障碍要求,划分病房、医务人员办公室、护士站、治疗室、处置室、配膳室、谈心室（评估室）、关怀室和日常活动场所等功能区域。（6分） |  | ★1.建筑布局不满足消防安全（一票否决）； 2.建筑符合无障碍要求：卫生间、通道、电梯等不符合无障碍，一项扣1分； 3.区域建筑布局清晰，设置有医护办公室、治疗室、处置室、配餐室， 缺一项扣0.5分；缺谈心室、关怀室，缺一项扣2分； 4.设置有日常活动功能区域，未设置扣1分。 5.此项6分扣完为止。 |  |  |
|  | ☆ 2.安宁病房相对独立，安宁疗护床位≥2张（可设置在肿瘤科、老年科、内科、全科医学等科室）,病房每床净使用面积不少于5平方米，每床间距不少于1.5米。每间病房可设置1-2张病床，以不超过5张为宜，每床之间设帷幕或隔帘。（6分） |  | 1.病房相对独立得2分； 2.每床净使用面积大于5平米得2分； 3.床间距大于1.5米得1分； 4.病床间设置有帷幕或隔帘得1分。 |  |  |
|  | 3.病区设有独立洗澡间及卫生间，配备扶手、紧急呼叫装置；地面应当无障碍和防滑。（4分） |  | 1.设置独立洗澡间及卫生间得1分； 2.配备扶手、紧急呼叫装置得2分； 3.卫生间地面无障碍、防滑得1分。 |  |  |
|  | 4.每床应配备床旁柜、呼叫装置，床档；有条件的可配备能调节高度的病床；可配备陪人床或陪人椅。（2分） |  | 1.无床旁呼叫装置扣1分； 2.未配备可调节高度的病床扣1分。 |  |  |
|  | 5.病房色彩宜选宁静、柔和、包容的基调，可为淡粉色、米黄色、浅绿色、乳白色等；家具颜色应与病房色彩相匹配，可配置图画、绿植等。（2分） |  | 1.病房色彩适宜得1分； 2.家具颜色与病房色彩相匹配得1分。 |  |  |
| 二、设施设备（15分） | ☆ 1.病区至少配备听诊器、血压计、轮椅、温度计、身高体重测量设备、微泵、保险柜、呼叫装置、供氧装置、电动吸引器或吸痰装置、气垫床或具有防治压疮功能的床垫、治疗车、晨晚间护理车、病历车、药品柜、心电图机、多通道生命监测仪、超声雾化吸入设备、快速血糖检测仪、血氧饱和度监测仪等。（12分） |  | 现场查看设施、设备，相关设施，设备缺一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2.应配备辅助设施：洗头槽、坐便椅、患者转运床等。（2分） |  | 现场查看辅助设施，相关设施，设备缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3.可配备镇痛泵。（0.5分） |  | 现场查看，未配备不得分。 |  |  |
|  | 4.有条件的可配备：助浴床、按摩浴缸、坐式洗澡椅、冰毯（冰帽）等。（0.5分） |  | 现场查看，配备2项及以上得0.5分。 |  |  |
| 三、医疗服务 （25分） | ☆ 1.机构至少设置有内科/肿瘤科、药剂科、检验科等科室。（3分） |  | 缺一科室扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | ☆ 2.开展住院患者的安宁疗护服务： | 2.1具备开展症状控制：包括疼痛、呼吸困难、咳嗽、咳痰、恶心、呕吐、腹胀、水肿、发热、厌食/恶病质、睡眠/觉醒障碍（失眠）、口干等痛苦症状的能力。（7分） | 1.查看人员资质及培训记录，具备开展相关症状控制的能力（2分，专家组现场审查，酌情扣分）； 2.查看药剂科药物清单，具备开展相关症状控制的药物（2分，专家组现场审查，酌情扣分）； 3.查看设备清单，具备开展相关症状控制的设备设施（3分，专家组现场审查，酌情扣分）。 |  |  |
|  |  | 2.2具备开展舒适照护：包括症状护理、基础护理、管道护理、芳香疗法、音乐疗法的能力。（5分） | 1.查看人员培训记录，具备开展舒适照护的能力（3分，专家组现场审查，酌情扣分）； 2.查看设备清单，具备开展相关舒适照护的设备设施（2分，专家组现场审查，酌情扣分）。 |  |  |
|  |  | 2.3具备开展心理支持及人文关怀：包括对患者及家属开展生命教育、心灵抚慰、哀伤辅导等的能力。（5分） | 查看相关文件、资料及人员资质。 不能开展心理支持及人文关怀不得分，开展一项得1分，开展2项以上不扣分。 |  |  |
|  | ☆ 3.开展门诊安宁疗护服务： | 3.1开展门诊检查、用药咨询、安宁护理指导、门诊治疗、病情评估等。（2分） | 现场查看相关文件、制度、流程、评估量表等，缺一项扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3.2开展电话或互联网+咨询：包括用药指导、护理咨询、家属宣教等。（1分） | 现场查看设备、设施；查看资料、文件等，开展一项得0.5分，开展2项以上不扣分。 |  |  |
|  | 4.开展居家安宁疗护服务，包括：病情评估、安宁护理及指导、照护指导等（2分）。 |  | 现场查看资料、协议、文件、资质等资料，未开展不扣分，每开展一项加0.5分。 |  |  |
| 四、人才队伍 （15分） | ☆ 1.病房主任应具备中级及以上专业技术职务任职资格，且具备相关专业知识。（2分） |  | 查看医师职称证，不符合扣2分。 |  |  |
|  | ☆ 2.病房护士长应具备主管护师及以上专业技术职务任职资格，且具备相关专业知识。（2分） |  | 查看护士职称证，不符合扣2分。 |  |  |
|  | 3.根据实际情况，组建安宁疗护多学科团队，除医生、护士外，适当配备有药剂师、营养师、心理咨询（治疗）师、康复治疗师、护理员、社会工作者、志愿者等人员。（3分） |  | 查看人员组成及相关资质。缺一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 4.人员结构配比： | 4.1每10张床位应至少配备1名执业医师。（2分） | 查医院有关文件、床医比不达标扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.2每10张床应至少配备4名护士。（2分） | 查医院有关文件、床护比不达标扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.3按照与护士1：3的比例配备护理员。（2分） | 查看护理员证，无专业护理员扣1分。 |  |  |
|  | 5.对从事安宁疗护的人员（医务工作者、护理员、社会工作者、志愿者等）进行岗前培训，有培训计划及记录。（1分） |  | 查看相关培训记录。无计划，无相关培训扣1分，有记录，记录不全扣0.5分。 |  |  |
|  | 6.定期对从业人员开展专业培训，及时掌握和更新专业知识。（1分） |  | 查看相关培训记录。无相关培训扣1分，未定期开展扣0.5分。 |  |  |
| 五、质量与安全 （15分） | 1.建立有安宁疗护病房管理制度，健全并执行各项规章制度，落实医疗、护理质量控制和风险管理措施。（2分） |  | 查看科室相关文件制度。无安宁疗护病房管理制度扣2分。未落实医疗、护理质量控制和风险管理措施扣1分。 |  |  |
|  | 2.建立有安宁疗护的服务流程、操作规程、岗位职责及安全管理措施和预案。（3分） |  | 查看科室相关文件制度。无安宁疗护的服务流程、操作规程、岗位职责及安全管理措施和预案扣3分。缺一项扣0.3分。 |  |  |
|  | 3.建立患者登记及医疗文书管理制度，管理符合国家及卫生行政主管部门规定，体现安宁疗护特色。（2分） |  | 未建立有患者登记及医疗文书管理制度扣2分，不完善扣0.5分。 |  |  |
|  | 4.严格执行麻醉药品、精神药品等特殊管理药品的使用和管理规定，保障用药安全。（2分） |  | 查看麻醉及精神类药品使用管理制度。无管理制度不得分，制度不完善扣0.5分，未严格执行扣1分。 |  |  |
|  | 5.按照相关规范使用和管理医疗设备、医疗耗材、消毒药械和医疗用品等。（1分） |  | 查看相关使用管理制度。无管理制度不得分，制度不完善扣0.5分，未严格执行扣0.5分。 |  |  |
|  | 6.建立有不良事件上报制度，发生不良事件时，及时讨论分析并制定整改措施。（1分） |  | 无不良事件上报制度不得分，制度不完善扣0.5分，未严格执行扣0.5分。 |  |  |
|  | 7.建立有良好的沟通机制，按照规定对患者及家属进行病情告知，对高危患者进行风险告知及防范措施。（1分） |  | 无沟通机制不得分，沟通不良扣0.5分。 |  |  |
|  | 8.建立服务质量满意度测评制度，定期进行服务对象满意度调查。（1分） |  | 无测评制度不得分，未定期进行服务对象满意度调查扣0.5分。 |  |  |
|  | 9.按照相关要求进行医院感染管理。（1分） |  | 无院感管理制度扣1分。 |  |  |
|  | 10.安全管理：建立有包括消防、综治、走失、防自杀等相关管理制度及应急流程。（1分） |  | 无相关管理制度及应急流程不得分，制度及流程不全扣0.5分。 |  |  |
| 六、管理体制 (10分) | ☆1.依法执业，医务人员符合国家及卫生行政主管部门要求，持证上岗。（3分） |  | ★查看医院执业许可证和医务人员执业证书。发现有1例无证上岗取消评审（一票否决）。 |  |  |
|  | 2.行政及执法机构检查中无违法、违规记录（3分） |  | 行政及执法机构检查中有违法、违规记录扣3分。 |  |  |
|  | 3.无不具备合法资质的专业技术人员从事诊疗护理相关活动。（2分） |  | 发现有1例不合法资质的专业技术人员从事诊疗护理相关活动扣2分。 |  |  |
|  | 4.医院建立有安宁疗护评价与考核制度。（2分） |  | 查看医院职能部门相关文件制度。未建立相关制度的不得分，制度不全的扣0.5分。 |  |  |
| 说明： 1.★为一票否决项，有此情况均为评审不合格； 2.“☆”条款为重点评审条款，评审检查结果“☆”条款每一条得分须≧70%； 3.总分≧60分； 4.上述条件均符合，建议通过临终关怀科现场审查。 |  |  | 现场审查结论： 现场审查专家（签名）： 现场审查时间： |  |  |